|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量  （月用量） | ★单价最高限价（元） |
| 1 | 一次性使用鼻镜 | 直型 | 个 | 1000 | 1.60 |
| 2 | 检查手套 | 光面 有粉表面 小号6.5 | 副 | 1050 | 1.50 |
| 3 | 真空采血管 | 血沉管 黑色 玻璃细长 1.6ml | 支 | 200 | 0.6 |
| 4 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7mm\*25mm 软连接 | 支 | 3500 | 0.25 |
| 5 | 医用超声耦合剂 | TM-100 | 瓶 | 160 | 2.00 |
| 6 | 一次性使用医用棉签 | 无菌型普通棉签40支\*40包 | 袋 | 10 | 28.00 |
| 7 | 一次性使用手术单 | C型：1000mm\*2000mm 独立包装 | 张 | 350 | 3.50 |
| 8 | 一次性使用口腔器械盒 | 针加镜 | 套 | 350 | 0.50 |
| 9 | 一次性使用医用外科口罩 | A型(耳挂式) | 个 | 2100 | 0.50 |
| 10 | 检查手套（PE） | M | 包 | 100 | 4.50 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 半透明 调节式 小号 | 支 | 600 | 0.95 |
| 12 | 一次性使用无菌换药包 | A型：换药型 | 包 | 30 | 4.70 |
| 13 | 一次性使用手术单 | A类：垫单60\*50cm | 张 | 900 | 0.70 |
| 14 | 尿液标本采集杯 | 60ml | 个 | 2500 | 0.55 |
| 15 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 10 | 18.00 |
| 16 | 医用无菌刮宫片 | 175mm\*10mm | 片 | 500 | 0.18 |
| 17 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 10 | 30.00 |
| 18 | 载玻片 | 1mm-1.2mm磨砂边7105 | 盒 | 10 | 4.40 |
| 19 | 医用无菌压舌板 | A型木制 150mm\*18mm | 片 | 500 | 0.10 |
| 20 | 一次性使用医用帽 | 弹簧帽 20个/袋 | 袋 | 30 | 3.50 |
| 21 | 75%乙醇消毒液 | 500ml\*30瓶 | 瓶 | 20 | 5.00 |
| 22 | 75%酒精消毒液 | 100ml\*150 | 瓶 | 25 | 2.50 |
| 23 | 真空采血管 | 促凝管（PET) 橙色 塑料 4ml | 支 | 5100 | 0.60 |
| 24 | 真空采血管 | 促凝管 （PET)橙色 塑料 5ml | 支 | 2700 | 0.60 |
| 25 | 液体石蜡 | 450ml\*30瓶 | 瓶 | 5 | 12.00 |
| 26 | 手提利器盒 | 5L方形提手 | 只 | 50 | 9.00 |
| 27 | 3M爱护佳9250P免洗手消毒液 | 9250P 50ml | 瓶 | 10 | 56.00 |
| 28 | 真空采血管 | 血常规管 紫色 塑料 (PET)2ml | 支 | 5500 | 0.60 |
| 29 | 真空采血管 | 促凝管（PET)红色4ml | 支 | 1800 | 0.60 |
| 30 | 碘伏棉签 | 50支/瓶,180瓶/箱 | 瓶 | 110 | 1.8 |
| 31 | 检查手套 | 光面 有粉表面 中号6.5 | 副 | 300 | 1.50 |
| 32 | 妇科棉签 | 40小包/袋 | 袋 | 6 | 40 |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml 0.5mm\*20RWLB | 支 | 需要时购买 | 0.27 |
| 34 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 1ml(0.45\*15mmRWLB) | 支 | 需要时购买 | 0.24 |
| 35 | 一次性使用无菌配药注射器带针 | 50ml 1.6mm(斜面配药针) | 支 | 需要时购买 | 1.30 |
| 36 | 医用纱布块 | A1型灭菌折叠8cm\*10cm-8P\*2片 | 袋 | 需要时购买 | 1.00 |
| 37 | 天然胶乳橡胶避孕套（轻羽丝薄果香味） | 大油量 光面型 (52mm±2mm)\*10只 | 盒 | 需要时购买 | 5.50 |
| 38 | 乳胶管 | 6\*9 | 米 | 需要时购买 | 2.00 |
| 39 | 真空采血管 | 肝素钠管(PET)绿色4ml | 支 | 需要时购买 | 0.60 |
| 40 | 利尔康牌碘伏消毒液 | 50ml\*150瓶 | 瓶 | 需要时购买 | 2.50 |
| 41 | 人工呼吸急救复苏球套组 | 中央通道型 5cm | 支 | 需要时购买 | 6.40 |
| 42 | 丁字式开口器 | 丁字式 130mm | 把 | 需要时购买 | 51.00 |
| 43 | 一次性使用手术衣 | 标准性能 120cm\*140cm 蓝色 | 套 | 需要时购买 | 25.00 |
| 44 | 一次性使用医用隔离衣 | A型(褂式) 大号 | 件 | 需要时购买 | 27.00 |
| 45 | 一次性治疗巾 | 150\*80cm | 张 | 需要时购买 | 2.00 |
| 46 | 大便杯 | 40ml | 个 | 30 | 0.35 |
| 47 | 注射器 | 一次性无菌带针注射器(带针) | 5ml | 需要时购买 | 0.30 |
| 一次性无菌带针注射器(带针) | 20ml | 0.80 |
| 一次性使用袋式输液器 | 常规 | 需要时购买 | 1.45 |